寻乌县G206线石排大桥危旧桥改造工程

劳务询价

报价文件

报价单位：

年  月  日

目　录

一、报价函

二、报价表

三、报价人资格证明材料

四、法定代表人身份证明或授权委托书

五、其他资料

一、报价函

致：赣州华晨路桥工程有限公司（询价人名称）

1.我方已仔细研究了《寻乌县G206线石排大桥危旧桥改造工程劳务及零星材料询价公告》文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以             元（含   %税率），按合同约定完成本项目劳务派遣任务，工程质量达到工程交(竣) 工验收的质量评定合格；安全目标：不发生一般及以上安全生产事故。

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴ 我们承担根据询价文件的规定，完成合同的责任和义务。

⑵ 我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

⑶ 我们同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本询价文件，并在报价人须知中规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑷同意向贵方提供贵方可能要求的与本询价有关的任何数据或资料。

⑸我们完全理解贵方询价文件内的所有内容和本次询价有关的任何举动。

⑹我方理解贵方可依据询价小组的评标报告接受或拒绝任何投标。

报 价 单 位（公章）：

法人或委托人（签名或章）：

电       话：

年   月    日

二、工程量清单报价表

| 询价名称 | 子 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳务及零星材料询价 | 挖除旧路面（路面铣刨） | m3 | 259.17 |  |  | 单价包含为实践和完成该工程所必需的人工、小型机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、零星材料、利润等费用。若中标单位不能提供相应税率发票，则按税差下浮结算单价。注（3％的税负率） |
|  | 拆除结构物 | m3 | 1088.7 |  |  |  |
|  | 浆砌片石 | m3 | 210.6 |  |  |  |
|  | 砂砾垫层 | m3 | 18.7 |  |  |  |
|  | 水稳碎石基层平均厚180mm | m2 | 794.94 |  |  |  |
|  | 改性乳化沥青黏层 | m2 | 810 |  |  |  |
|  | AC-20中粒式沥青混凝土下面层厚60mm | m2 | 2253.52 |  |  |  |
|  | 乳化沥青封层 | m2 | 795.52 |  |  |  |
|  | AC-13细粒式改性沥青混凝土上面层厚40mm | m2 | 2268 |  |  |  |
|  | 路肩培土 | m3 | 86.4 |  |  |  |
|  | C20混凝土加固土路肩 | m3 | 36 |  |  |  |
|  | 玻璃纤维格栅 | m2 | 81.84 |  |  |  |
|  | 钢筋、钢材等 | kg | 157543 |  |  |  |
|  | 干处挖土方（含桩基础、锥坡、检修踏步） | m3 | 157.9 |  |  |  |
|  | 水下挖土方（含桩基础、盖梁及挡块） | m3 | 165.6 |  |  |  |
|  | 桩径1600mm钻孔灌注桩 | m | 255 |  |  |  |
|  | C20商品混凝土浇筑 | m3 | 12.7 |  |  |  |
|  | C25商品混凝土浇筑 | m3 | 0.60 |  |  |  |
|  | C30商品混凝土浇筑 | m3 | 260.30 |  |  |  |
|  | C35商品混凝土浇筑 | m3 | 458.60 |  |  |  |
|  | C50商品混凝土浇筑 | m3 | 307.30 |  |  |  |
|  | C30水下商品混凝土浇筑 | m3 | 542.90 |  |  |  |
|  | C50钢纤维商品混凝土浇筑 | m3 | 8.60 |  |  |  |
|  | 全桥模板安装（含模板） | ㎡ | 4542.00 |  |  |  |
|  | 铺设防水层 | m2 | 1950 |  |  |  |
|  | PVC管Φ50mm（含棚盖）排水 | m | 12.4 |  |  |  |
|  | UPVC管Φ179mm排水 | m | 11.4 |  |  |  |
|  | UPVC管Φ200mm排水 | m | 206.2 |  |  |  |
|  | 人行道铺地砖 | m2 | 396.8 |  |  |  |
|  | GYZY400*54mm橡胶支座 | dm3 | 271.3 |  |  |  |
|  | GYZYH300*54mm橡胶支座 | dm3 | 61 |  |  |  |
|  | 橡胶减震垫块 | dm3 | 75.8 |  |  |  |
|  | D80型伸缩缝 | m | 26 |  |  |  |
|  | 沉淀池 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 交通维护 | 工日 | 180 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

三、报价人资格证明材料

1、企业法人营业执照复印件（加盖单位章）

2、资质证书（若有加盖单位章）

3、信用中国截图（http://www.creditchina.gov.cn/）（加盖单位章）

四、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

赣州华晨路桥工程有限公司 (询价人)：

本人          （姓名），性别：      年龄：    职务：         ，系                （公司名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人（公章）：

年   月    日

法定代表人身份证

四、2、授权委托书

本人     (姓名),身份证号码                系             (公司名称)的法定代表人，现委托           (姓名),身份证号码                为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 寻乌县G206线石排大桥危旧桥改造工程劳务及零星材料询价报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 180日历天 。

代理人无转委托权。

附企业法定代表人及委托代理人身份证正反面。

报价人公章：

法定代表人：             （签字）

授权委托人：             （签字）

年   月   日

法定代表人身份证

委托代理人身份证

五、其他资料(询价保证金转账凭证复印加盖公章)